## Slide 1: RAID5技术与应用

## Slide 2: RAID概念与实现方式
RAID（Redundant Array of Independent Disks）：独立冗余磁盘阵列，简称磁盘阵列。RAID是按照一定的形式和方案组织起来的存储设备，它比单个存储设备在速度、稳定性和存储能力上都有很大提高，并且具备一定的数据安全保护能力。
RAID
更有效的数据组织－条带、并行
数据安全保护功能－校验、热备
RAID 的主要实现方式分为硬件RAID 方式和软件RAID 方式
硬件RAID：利用集成了处理器的硬件RAID适配卡来对RAID任务进行处理，无须占用主机CPU资源。
软RAID：通过软件技术实现，需要操作系统支持，一般不能对系统磁盘实现RAID功能。

## Slide 3: RAID数据保护机制---热备与重构1
热备（Hot Spare）：当冗余的RAID阵列中某个磁盘失效时，在不干扰当前RAID系统正常使用的情况下，用RAID系统中另外一个正常的备用磁盘顶替失效磁盘。
热备通过配置热备盘实现，热备盘分为全局热备盘和局部热备盘
RAID5
热备盘
替换失效磁盘
RAID3
RAID1

## Slide 4: RAID 分类
Raid0
把连续的数据分散到多个磁盘上存取,使用率为硬盘容量之和，但没有冗余
Raid1
两块硬盘以上，使用率为硬盘总容量的50%
Raid5
三块硬盘以上，使用率为N-1

## Slide 5: RAID 5的工作原理
分布式奇偶校验码的独立磁盘结构
D4
P1
D1
驱动器2
P2
D2
D0
驱动器1
D5
D3
P0
驱动器3
D0,D1,D2,D3,D4,D5

## Slide 6: RAID 5数据写入
D2
D1
D0
D5
D4
D3
逻辑磁盘
D0,D1,D2,D3,D4,D5
D5
D3
P0
驱动器3
P2
D2
D0
驱动器1
D4
P1
D1
驱动器2

## Slide 7: RAID 5数据读取
D2
D1
D0
D5
D4
D3
逻辑磁盘
D0,D1,D2,D3,D4,D5
D5
D3
P0
驱动器3
P2
D2
D0
驱动器1
D4
P1
D1
驱动器2

## Slide 8: RAID 5数据恢复
D2
D1
D0
D5
D4
D3
逻辑磁盘
D0,D1,D2,D3,D4,D5
D5
D3
P0
驱动器3
P2
D2
D0
D4
P1
D1
磁盘失效
数据恢复
驱动器2
驱动器1

## Slide 9: 案例 WIN2003实现Raid 0,1,5

## Slide 10: 案例 Linux实现Raid 5